## 03 Avfall
Nøkkel | nb_NO | nn_NO | Hjemmel | TemaRef | Kommentar
Navn | Avfallshåndtering | Avfallshåndtering |  |  | Navn på fagområdet
O1 Navn | Krav til avfallshåndtering | Krav til avfallshåndtering
O1 Undertittel
O1L1 Navn | Tilsyn med dokumentasjon | Tilsyn med dokumentasjon
O1L1 Spm 1 | Foreligger det avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelser i tiltak der dette skal utarbeides, jf. TEK10 § 9-7, § 9-6? | Ligg det føre avfallsplan og miljøsaneringsutgreiingar i tiltak der dette skal utarbeidast, jf. TEK10 § 9-7, § 9-6? | TEK10 § 9-7, § 9-6
> Sjekkpunkt | For nybygg over 300m2 er det krav om avfallsplan | For nybygg over 300m2 er det krav om avfallsplan
| For riving over 100 m2 skal miljøsaneringsbeskrivelse utarbeides | For riving over 100 m2 skal miljøsaneringsutgreiing utarbeidast
| Den enkleste formen for tilsyn vil være å undersøke at dokumentene er utarbeidet | Den enklaste forma for tilsyn vil vere å undersøke at dokumenta er utarbeidd
O1L1 Spm 2 | Er estimatet for avfallsmengder i avfallsplanen urealistisk eller underestimert, jf. TEK10 § 9-6? | Er estimatet for avfallsmengder i avfallsplanen urealistisk eller underestimert, jf. TEK10 § 9-6? | TEK10 § 9-6
> Sjekkpunkt | Estimat av avfallsmengder vil aldri være helt nøyaktig, og det kan være store forskjeller fra bygg til bygg | Estimat av avfallsmengder vil aldri vere heilt nøyaktige, og det kan vere store forskjellar frå bygg til bygg
| Til en viss grad kan kommunen støtte seg på erfaringstall. Det er særlig ved nybygging at erfaringstall er nyttige | Til ein viss grad kan kommunen støtte seg på erfaringstal. Det er særleg ved nybygging erfaringstal er nyttige
| Ved riving og rehabilitering er bruk av erfaringstall vanskeligere, men en enkel pekepinn er at det ved riving av en ordinær enebolig kan oppstå om lag 75 kilo byggavfall per m2 | Ved riving og rehabilitering er bruk av erfaringstal vanskelegare, men ein enkel peikepinn er at det ved riving av ein ordinær einebustad kan oppstå om lag 75 kilo byggavfall per m2
O1L1 Spm 3 | Er kravet til minimum 60 vektprosent sortering av avfallet oppfylt i avfallsplanen, jf. TEK10 § 9-8? | Er kravet til minimum 60 vektprosent sortering av avfallet oppfylt i avfallsplanen, jf. TEK10 § 9-8? | TEK10 § 9-8
> Sjekkpunkt | Det må gå frem av avfallsplanen hvilke fraksjoner som er planlagt sortert, slik at kravet i TEK 10 § 9-8 blir oppfylt | Det må gå fram av avfallsplanen kva for fraksjonar som er planlagt sorterte, slik at kravet i TEK 10 § 9-8 vert oppfylt
| ”Blandet avfall” kan være maksimalt 40 vektprosent av total avfallsmengde | ”Blanda avfall” kan vere maksimalt 40 vektprosent av total avfallsmengd
| Aktuelle fraksjoner for sortering er for eksempel betong/tegl, metall, plast, glass, papp/papir, gips, treavfall og tekstiler | Aktuelle fraksjonar for sortering er til dømes betong/tegl, metall, plast, glas, papp/papir, gips, treavfall og tekstilar
O1L1 Spm 4 | Er miljøkartlegging utført som grunnlag for utarbeiding av miljøsaneringsbeskrivelsen, og er beskrivelsen god nok, jf. TEK10 § 9-7? | Er miljøkartlegging utført som grunnlag for utarbeiding av miljøsaneringsutgreiinga, og er utgreiinga god nok, jf. TEK10 § 9-7? | TEK10 § 9-7
> Sjekkpunkt | Som et grunnlag for miljøsaneringsbeskrivelsen må bygningsdeler, komponenter, installasjoner og så videre som utgjør farlig avfall, kartlegges. Kommunen kan vurdere om miljøkartleggingen som er gjennomført, er grundig nok, og om kartlagte mengder farlig avfall ser ut til å være realistiske | Som eit grunnlag for miljøsaneringsutgreiinga må bygnadsdelar, komponentar, installasjonar og så vidare som utgjer farleg avfall, kartleggjast. Kommunen kan vurdere om miljøkartlegginga som er gjennomført, er grundig nok, og om kartlagde mengder farleg avfall ser ut til å vere realistiske
| Temaveiledning Tilsyn- Avfallsregler Vedlegg 1 gir en oversikt over farlig avfall som ofte må håndteres ved rivningsprosjekter | Temaveiledning Tilsyn- Avfallsregler Vedlegg 1 gir ein oversikt over farleg avfall som ofte må handterast ved rivingsprosjekt
| En pekepinn på om miljøkartleggingen har vært grundig nok, er tallet på materialprøver og analyser utført i forhold til størrelsen på bygningen og omfanget av arbeidet. For eksempel bør det gjennomføres analyse av både PCB og metall (bly , sink osv.) for maling på betong eller tegl | Ein peikepinn på om miljøkartlegginga har vore grundig nok, er talet på materialprøver og analysar utført i forhold til storleik på bygnaden og omfanget av arbeidet. Til dømes bør det gjennomførast analyse av både PCB og metall (bly , sink osv.) for maling på betong eller tegl
| Videre vil for eksempel bare en materialprøve av maling i et større bygg oppført/rehabilitert før 1980 neppe være representativ for tiltaket | Vidare vil til dømes berre ei materialprøve av maling i eit større bygg oppført/rehabilitert før 1980 neppe vere representativ for tiltaket
| Noe bildemateriale bør også følge miljøsaneringsbeskrivelsen, slik at det går frem hvilke bygningsdeler, komponenter, installasjoner og så videre som er farlig avfall (se reglene i avfallsforskriften) | Noe bildemateriale bør også følgje miljøsaneringsutgreiinga slik at det går fram kva for bygnadsdelar, komponentar, installasjonar og så vidare som er farleg avfall (sjå reglane i avfallsforskrifta)
O1L1 Spm 5 | Kan faktisk disponering av alt avfall dokumenteres i sluttrapporten, jf. TEK10 § 9-9? | Kan faktisk disponering av alt avfall dokumenterast i sluttrapporten, jf. TEK10 § 9-9? | TEK10 § 9-9
> Sjekkpunkt | Tilstrekkelig dokumentasjon fra avfallsmottak er veiesedler eller andre typer kvitteringer som inneholder dato, bedriftsnavn på mottaker og avsender, avfallstype og mengde | Tilstrekkeleg dokumentasjon frå avfallsmottak er vegesetlar eller andre typar kvitteringar som inneheld dato, bedriftsnamn på mottakar og avsendar, avfallstype og mengd
| For farlig avfall vil underskrevet deklarasjonsskjema være dokumentasjon for de enkelte fraksjonene | For farleg avfall vil underskrive deklarasjonsskjema vere dokumentasjon for dei enkelte fraksjonane
| Sluttrapporten må også dokumentere at kravet til 60 vektprosent sortering ble oppnådd i praksis. | Sluttrapporten må også dokumentere at kravet til 60 vektprosent sortering blei nådd i praksis.
O1L2 Navn | Tilsyn på byggeplass | Tilsyn på byggeplass
O1L2 Spm 1 | Er det samsvar mellom avfallsplan og containere og sortering på byggeplassen, jf. TEK10 § 9-8? | Er det samsvar mellom avfallsplan og containerar og sortering på byggeplassen, jf. TEK10 § 9-8? | TEK10 § 9-8
> Sjekkpunkt | Det skal gå frem av avfallsplanen hvilke avfallsfraksjoner som er planlagt sortert | Det skal gå fram av avfallsplanen kva for avfallsfraksjonar som er planlagt sortert
| Det må være containere på byggeplass for de fraksjonene som skal sorteres | Det må vere containerar på byggeplass for dei fraksjonane som skal sorterast
| Minimum 60 vektprosent av avfallet skal sorteres i ulike avfallsfraksjoner | Minimum 60 vektprosent av avfallet skal sorterast i ulike avfallsfraksjonar
O1L2 Spm 2 | Er containerne godt nok merket og sorteringen på byggeplassen tilfredsstillende, jf. TEK10 § 9-8? | Er containerane godt nok merka og sorteringa på byggeplassen tilfredsstillande, jf. TEK10 § 9-8? | TEK10 § 9-8
> Sjekkpunkt | Containerne på byggeplassen bør være merket slik at det er godt synlig hvilke avfallsfraksjoner som skal i hvilke containere | Containerane på byggeplassen bør vere merka slik at det er godt synleg kva for avfallsfraksjonar som skal i kva for containerar
| Det kan være lurt å kikke oppi containerne for å kontrollere at fraksjonene er sortert slik de skal, det vil si at fraksjonene er rene | Det kan vere lurt å kikke opp i containerane for å kontrollere at fraksjonane er sortert slik dei skal, det vil seie at fraksjonane er reine
O1L2 Spm 3 | Fungerer rutiner for innsamling, oppbevaring og levering av farlig avfall, jf. TEK10 § 9-8? | Fungerer rutinar for innsamling, oppbevaring og levering av farleg avfall, jf. TEK10 § 9-8? | TEK10 § 9-8
> Sjekkpunkt | Det må være klare rutiner for innsamling, oppbevaring og levering av farlig avfall, slik at dette ikke blir blandet sammen med andre avfallsfraksjoner | Det må vere klare rutinar for innsamling, oppbevaring og levering av farleg avfall, slik at dette ikkje vert blanda saman med andre avfallsfraksjonar
| På byggeplassen må det være et fungerende system for oppsamling, lagring og levering av farlig avfall til godkjent mottak | På byggeplassen må det vere eit fungerande system for oppsamling, lagring og levering av farleg avfall til godkjent mottak
| Det må finnes rutiner for og kunnskap om bruk av deklarasjonsskjema for farlig avfall og skjema for basiskarakterisering av avfall til deponi | Det må finnast rutinar for og kunnskap om bruk av deklarasjonsskjema for farleg avfall og skjema for basiskarakterisering av avfall til deponi
O1L2 Spm 4 | Er farlig avfall i bygninger som skal rives eller rehabiliteres, godt merket og i tråd med utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse, jf. TEK10 § 9-7? | Er farleg avfall i bygnader som skal rivast eller rehabiliterast godt merka og i tråd med utarbeidd miljøsaneringsutgreiing, jf. TEK10 § 9-7? | TEK10 § 9-7
> Sjekkpunkt | Farlig avfall som oppstår ved gjennomføring av tiltaket, skal kartlegges og gå frem av miljøsaneringsbeskrivelsen | Farleg avfall som oppstår ved gjennomføring av tiltaket, skal kartleggjast og gå fram av miljøsaneringsutgreiinga
| På bakgrunn av miljøsaneringsbeskrivelsen må farlig avfall i bygninger som skal rives eller rehabiliteres, bli merket slik at det er klart hvilke bygningsdeler, komponenter og installasjoner som skal håndteres som farlig avfall | På bakgrunn av miljøsaneringsutgreiinga må farleg avfall i bygnader som skal rivast eller rehabiliterast, verte merka slik at det er klart kva for bygnadsdelar, komponentar og installasjonar som skal håndteres som farleg avfall
Tema 1 | Søker | Søkar
Tema 2 | Prosjekterende | Prosjekterande
Tema 3 | Utførende | Utførande