## 02 Universell utforming
Nøkkel | nb_NO | nn_NO | Hjemmel | TemaRef | Kommentarer
Navn | Universell utforming | Universell utforming |  |  | Navn på fagområdet
O1 Navn | Uteareal (TEK10 § 8-2) | Uteareal (TEK10 § 8-2) | TEK10 § 8-2
O1 Undertittel
O1L2 Navn | Dokumenttilsyn | Dokumenttilsyn
O1L2 Spm 1 | Er uteoppholdsarealet etter sin funksjon egnet for lek, aktivitet og rekreasjon for alle aldersgrupper, jf. TEK10 §8-4? | Er uteopphaldsarealet etter sin funksjon eigna for leik, aktivitet og rekreasjon for alle aldersgrupper? Jf,TEK10 §8-4 | TEK10 § 8-4
>Sjekkpunkt | Foreligger det dokumentasjon på solforhold på uteoppholdsarealet? | Dokumentasjon på soltilhøve på uteopphaldsarealet?
| Er uteoppholdsrealet skjermet mot støy? | Er uteopphaldsarealet skjerma mot støy?
| Er det avsatt plass for rullestol ved benker og lignende? | Er det avsatt plass for rullestol ved benkar og liknande?
| Er det trinnfri framkommelighet til lekeapparat? | Er det trinnfri framkomeleg til leikeapparat?
O1L2 Spm 2 | Oppnås det trinnfri gangatkomst med krav til stigningsforhold til uteoppholdsareal, jf. TEK10 § 8-5 og § 8-7? | Blir det oppnådd trinnfri gangtilkomst med krav til stigningsforhold til uteopphaldsareal, jf. TEK10 § 8-5 og § 8-7? | TEK10 § 8-5; § 8-7
> Sjekkpunkt | Dokumentasjon på stigningsforhold på 1:20 og trinnfri gangatkomst fra parkering/kjørbar vei til områdets uteoppholdsareal. | Dokumentasjon på stigningsforhold på 1:20 og trinnfri gangtilkomst frå parkering/køyrbar vei til området sitt uteopphaldsareal.
O1L2 Spm 3 | Oppnås det trinnfri gangatkomst med krav til stigningsforhold til byggverk, jf. TEK10 § 8-5 og § 8-6? | Blir det oppnådd trinnfri gangtilkomst med krav til stigningsforhold til byggverl, jf. TEK10 § 8-5 og § 8-6? | TEK10 § 8-5 ; § 8-6
> Sjekkpunkt | Dokumentasjon på stigningsforhold på 1:20 og trinnfri gangatkomst fra parkering/kjørbar vei byggverk. | Dokumentasjon på stigningsforhold på 1:20 og trinnfri gangtilkomst frå parkering/køyrbar vei tilbyggverk.
| Dokumentasjon dersom unntak for bratt terreng for bolig | Dokumentasjon dersom unntak for bratt terreng for bustad
O1L2 Spm 4 | Er uteoppholdsareal lett å orientere seg til og i, jf. TEK10 § 8-4? | Er uteopphaldsareal lett å orientere seg til og i, jf. TEK10 § 8-4? | TEK10 § 8-4
> Sjekkpunkt | Dokumentasjon på orienteringspunkter for hvor man er og hvor man skal. | Dokumentasjon på orienteringspunkt for kvar ein er og kvar ein skal.
| Er gangsone over store plasser markert slik at det er mulig å følge en retning uten å støte på hindre? | Er gangsone over store plassar markert slik at ein kan følgje ei retning utan å støyte på hindringar?
O1L2 Spm5 | Er parkering nær hovedatkomst, jf. TEK10 § 8-9? | Er parkering nær hovudtilkomst, jf. TEK10 § 8-9? | TEK10 § 8-9
> Sjekkpunkt | Dokumentasjon på parkeringsforhold. | Dokumentasjon på parkeringstilhøve.
O1L2 Spm6 | Er avfallsløsning planlagt i uteareal, jf. TEK10 §12-12? | Er avfallsløysing planlagt i uteareal, jf. TEK10 § 8-9? | TEK10 §12-12
> Sjekkpunkt | Dokumentasjon på avfallsplassering med kort avstand fra bygning og trafikksikker atkomst for tømming. | Dokumentasjon på avfallsplassering med kort avstand frå bygning og trafikksikker tilkomst for tømming.
O1L2 Spm7 | Er uteoppholdsareal vurdert mht støy og vibrasjoner, jf. TEK10 § 13-6? | Er uteopphaldsareal vurdert m.o.t. Støy og vibrasjonar, jf. TEK10 § 13-6? | TEK10 § 13-6
> Sjekkpunkt | Dokumentasjon på vurdering av støy-og vibrasjonsforhold. | Dokumentasjon på vurdering av støy og vibrasjonstilhøve.
O1L3 Navn | Byggeplasstilsyn | Byggjeplasstilsyn
O1L3 Spm 1 | Er parkering nær hovedatkomst, jf. TEK10 § 8-9? | Er parkering nær hovudtilkomst, jf. TEK10 § 8-9? | TEK10 § 8-9
> Sjekkpunkt | Er det egnet plassering av parkering for forflytningshemmede? | Er plassering av parkering egna for forflytningshemma?
O1L3 Spm 2 | Er nivåforskjeller merket og sikret, jf. TEK10 § 8-4? | Er nivåskilnader merkte og sikra, jf. TEK10 § 8-4? | TEK10 § 8-4
> Sjekkpunkt | Er nivåforskjeller over 0,5 m sikret ? | Er nivåskilnader over 0,5 m sikra?
O1L3 Spm 3 | Er utetrapp sikker i bruk, jf. TEK10 § 8-10? | Er utetrapp sikker i bruk, jf. TEK10 § 8-10? | TEK10 § 8-10
> Sjekkpunkt | Er trapp utført med markeringer og rekkverk? | Er trapp utført med markeringar og rekkverk?
O1L3 Spm 4 | Er uteoppholdsareal tilgjengelig og gir det likestilt bruk, jf. TEK10 § 8-4? | Er uteopphaldsareal tilgjengelag og gir det likestilt bruk, jf. TEK10 § 8-4? | TEK10 § 8-4
> Sjekkpunkt | Er det avsatt plass for rullestol ved benker og lignende? | Er det avsatt plass for rullestol ved benkar og liknande?
O1L3 Spm 5 | Er gangatkomst uten hindre, jf. TEK10 § 8-4? | Er gangtilkomst utan hinder, jf. TEK10 § 8-4? | TEK10 § 8-4
> Sjekkpunkt | Er gangatkomst sikret mot fare for sammenstøt? | Er gangtilkomst sikra mot fare for samanstøyt?
O1L3 Spm 6 | Oppnås det trinnfri gangatkomst med krav til stigningsforhold til uteoppholdsareal, jf. TEK10 § 8-5 og § 8-7? | Blir det oppnådd trinnfri gangtilkomst med krav til stigningsforhold til uteopphaldsareall, jf. TEK10 § 8-5 og § 8-7? | TEK10 § 8-5; § 8-7
> Sjekkpunkt | Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangatkomst fra parkering/kjørbar vei til områdets uteoppholdsareal | Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangtilkomst frå parkering/køyrbar veg til uteopphaldsareal i området.
O1L3 Spm 7 | Er uteoppholdsareal lett å orientere seg til og i jf. TEK10 § 8-5 og § 8-7 | Er uteopphaldsareal lette å orientere seg til og i jf. TEK10 § 8-5 og § 8-7 | TEK10 § 8-5; § 8-7
> Sjekkpunkt | Dokumentasjon på orienteringspunkter og veifinning. | Dokumentasjon på orienteringspunkt og vegfinning.
> Sjekkpunkt | Markering av gangsone over store plasser. | Markering av gangsone over store plassar.
O1L3 Spm 8 | Er uteoppholdsareal skjermet mot støy, jf. TEK10 § 8-4 OG § 13-6? | Er uteopphaldsarealet skjerma mot støy, jf. TEK10 § 8-4 OG § 13-6? | TEK10 § 8-4; § 13-6
> Sjekkpunkt | Dokumentasjon på tilfredsstillende taleforståelse. | Dokumentasjon på tilfredsstillande taleforståing.
O2 Navn | Bolig med krav om tilgjengelighet | Bustad med krav om tilgjenge | TEK10 §12-2
O2 Undertittel | Bygning med boenhet med krav om heis | Bygning med bustadeining med krav om heis | TEK10 §12-2
| Boenheter med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet | Bustadeiningar med alle hovudfunksjonar på inngangsplanet | TEK10 §12-2
O2L1 Navn | Dokumenttilsyn | Dokumenttilsyn
O2L1 Spm 1 | Er bygning plassert slik at det oppnås trinnfri atkomst med brukbart stigningsforhold til bygning og uteoppholdsareal, jf.TEK10 § 8-3, § 8-6, § 8-7? | Er bygning plassert slik at det blir oppnådd trinnfri tilkomst med brukbart stigningsforhold til bygning og uteopphaldsareal,jf. TEK10 § 8-3, § 8-6, § 8-7? | TEK10 § 8-3;§ 8-6;8-7
> Sjekkpunkt | Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangatkomst til bygning og uteoppholdsareal. | Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangtilkomst til bygning og uteopphaldsareal.
O2L1 Spm 2 | Er heis i parkeringskjeller lett og sikker å finne? | Er heis i parkeringskjellar lett og sikker å finne? | TEK10 § 12-5;
> Sjekkpunkt | Bygning skal være lett å orientere seg i og være sikker i bruk. Unngås kryssende trafikk fra adkomst i parkeringskjeller? Er heis lett å finne? | Bygning skal vere lett å orientere seg i og vere sikker i bruk. Unngår ein kryssande trafikk i parkeringskjellar? Er heis lett å finne?
O2L1 Spm 3 | Har heis etasjeangivelse i tekst og tale, jf. TEK10 § 15-13? | Angir heis etasje i tekst og tale, jf. TEK10 § 15-13? | TEK10 § 15-13
| Kan man se og høre hvilken etasje man er i når heisen stopper? | Kan ein se og høyre hvilke etasje ein er i når heisen stoppar?
O2L1 Spm 4 | Er felles avfallssystem lett tilgjengelig, jf. TEK10 § 12-12? | Er felles avfallssystem lett tilgjengeleg, jf. TEK10 § 12-12? | TEK10 § 12-12
> Sjekkpunkt | Er avfallssystem i lett tilgjengelig avstand, er det trinnfri atkomst, er innkasthøyde maks 1,1 m? Kontrastfarger? | Er avfallssystem lett tilgjengeleg med kort avstand, er det trinnfri tilkomst, er innkasthøgde maks 1,1 m? Kontrastfargar?
O2L1 Spm 5 | Er det avsatt oppstillingsplass for rullestol, barnevogn og lignende, jf. TEK10 § 8-9? | Er det avsett oppstillingsplass for rullestol, barnevogn og liknande, jf. TEK10 § 8-9? | TEK10 § 8-9
> Sjekkpunkt | Er oppstillingsplassen(e) plassert utenfor, nær heis i parkeringsgarasje eller i inngangsparti med trinnfri tilgang? | Er oppstillingsplassen(e) plassert utanfor, nær heis i parkeringsgarasje eller i inngangsparti med trinnfri tilgang?
O2L1 Spm 6 | Kan rullestolbruker betjene nødvendige romfunksjoner på inngangsplanet på en tilfredsstillende måte, jf. TEK10 §12-7? | Kan rullestolbrukar betene nødvendige romfunksjonar på inngangsplanet på ein tilfredsstillande måte, jf. TEK10 §12-7? | TEK10 § 12-7
> Sjekkpunkt | Er det snuplass for rullstol ( snusirkel 1,5m) i alle rom unntatt bod og ekstra bad/toalett? | Er det snuplass for rullestol (snusirkel -1,5 m) i alle rom, unntatt bod og ekstra bad/toalett?
| Er det mulig for rullestolsbruker å betjene skap på soverom? | Er det mogleg å betene skap på soverom for rullestolbrukar?
| Er det plass foran og ved siden av toalett? | Er det plass foran og ved siden av toalett?
| Er det mulig å komme fram til vindu i alle rom med varig opphold? | Er det mogleg å kome fram til vindauge i alle rom med varig opphald?
O2L1 Spm 7 | Er det tilstrekkelig dagslys i rom for varig opphold, jf.TEK10 § 13-12? | Er det godt nok dagslys i rom for varig opphald, jf.TEK10 § 13-12? | TEK10 § 13-12
> Sjekkpunkt | Be om dokumentasjon på dagslys. Dersom glassflater utgjør min. 10 % - som hovedregel OK | Be om dokumentasjon på dagslys. Dersom glasflater utgjer min. 10 % - som hovudregel OK
| Dersom mindre enn 10 % skal det foreligge beregning som viser at dagslysfaktor er min. 2 %. | Dersom mindre enn 10 % - då skal det liggje føre utrekning som viser at dagslys faktor er min. 2 %.
O2L1 Spm 8 | Er det tilstrekkelig ventilasjon, jf. TEK10 §13-2? | Er det god nok ventilasjon, jf. TEK10 §13-2? | TEK10 § 13-2
> Sjekkpunkt | Er tilluftsmengde i de enkelte rom i tråd med kravene? | Er tilluftsmengda i det enkelte rom i tråd med krava?
O2L1 Spm9 | Er lydisolasjon ivaretatt,jf. TEK10 §13-7? | Er lydisolasjon teken vare på,jf. TEK10 §13-7? | TEK10 § 13-7
> Sjekkpunkt | Er krav til luftlydisolasjon mellom brukerområder ivaretatt? | Er krav til luftlydisolasjon mellom brukarområde teke vare på?
O2L2 Navn | Byggeplasstilsyn | Byggjeplasstilsyn
O2L2 Spm 1 | Er det det trinnfri atkomst til inngangsparti og horisontalt repos foran hovedinngangsdør), jf.TEK 10 § 8-6 og § 12-4? | Er det det trinnfri tilkomst til inngangsparti og horisontalt repos framfor døra, jf. TEK 10 § 8-6 og § 12-4? | TEK 10 § 8-6;§ 12-4
> Sjekkpunkt | Trinnfri atkomst til bygning fra parkering og kjørbar vei. | Trinnfri tilkomst til bygning frå parkering og køyrbar veg.
| Horisontalt felt utenfor hovedinngangsdør, 1,5x1,5m utenfor dørens slagradius. | Horisontalt felt utenfor hoveddør,1,5x1,5m utanfor døra sin slagradius
O2L2 Spm 2 | Er det mulig for rullestolbruker å bruke rom og minst ett bad/toalett på inngangsplanet,jf. TEK10 § 12-7; § 12 -9? | Er det mogleg for rullestolbrukar å bruke rom og minst eitt bad/toalett på inngangsplanet? | TEK10 § 12-7; § 12 -9
> Sjekkpunkt | Trinnfri atkomst, maks terskel 25mm,avfaset. | Trinnfri tilkomst, maks terskel 25mm,avfaset.
| Mulighet for betjening av dør og rommets funksjon med rullestol. | Høve til å betene rommets funksjon med rullestol.
| Dersom fast eller løs innredning utløser et måleavvik fra krav i TEK10, må prosjekteringsgrunnlaget sjekkes. I prosjekteringsgrunnlaget skal det være dokumentert at kravene kan oppfylles med en innredning, som godt kan være en "minimumsløsning", men det kan velges og monteres annen innredning som fraviker fra det som er prosjektert uten at det blir et avvik fra TEK10. | Dersom fast eller laus innreiing utløysar eit måleavvik frå krav i TEK10, må føresetnaden for prosjekteringa sjekkast. I føresetnaden for prosjekteringa skal det vere dokumentert at krava kan oppfyllast med ei innreiing, som godt kan vere ei "minimumløysning", men det kan velgast og monterast ei anna innreiing som fråvikar frå det som er prosjektert utan at det blir eit avvik frå TEK10.
O2L2 Spm 3 | Er inngangsparti med inngangsdør belyst, jf. TEK10 § 12-4? | Er inngangsparti med inngangsdør belyst, jf. TEK10 § 12-4? | TEK10 § 12-4
> Sjekkpunkt | Belysning | Belysning
O2L2 Spm 4 | Er det visuelt og taktilt felt foran inngangsdør,jf. TEK10 § 12-4? | Er det visuelt og taktilt felt framfor inngangsdør, jf. TEK10 § 12-4? | TEK10 § 12-4
> Sjekkpunkt | Markert felt foran dør. | Markert felt framfor dør.
O2L2 Spm5 | Er alle trinn i felles trapp markert, jf. TEK10 § 12-16? | Er alle trinn i felles trapp markerte, jf. TEK10 § 12-16? | TEK10 § 12-16
> Sjekkpunkt | Markering av trinn slik at trinnene er synlige fra toppen av trappen. | Markering av trinnslik at trinna er synlege frå toppen av trappa.
O2L2 Spm 6 | Følger håndlist trappeløpet på begge sider, også rundt repos, jf. TEK10 § 12-16? | Følgjer handløpar heile trappeløpet, også rundt repos, jf. TEK10 § 12-16? | TEK10 § 12-16
O2L2 Spm 7 | Er det utsyn fra sittende stilling i rom for varig opphold,jf. TEK10 § 13-13? | Er det utsyn frå sitjande stilling i rom for varig opphald, jf. TEK10 § 13-13? | TEK10 § 13-13
> Sjekkpunkt | Er det mulig for rullestolbruker å se ut av vindu i alle soverom, kjøkken, arbeidsrom og stue? | Er det mogleg for rullestolbrukar å sjå ut av vindauge i alle soverom, kjøkken, arbeidsrom og stove?
O2L2 Spm 8 | Kan vindu i rom for varig opphold åpnes med én hånd fra sittende stilling, jf. TEK10 §13-4 og § 12-21? | Kan vindauge rom for varig opphald opnast med ei hand frå sitjande stilling,jf. TEK10 §13-4 og § 12-21? | TEK10 §13-4 ; § 12-21
> Sjekkpunkt | Er håndgrep plassert slik atvinduet kan åpnes fra sittende stilling? | Er handgrep plassert slik at vindauge kan opnast av sitjande person?
O2L2 Spm 9 | Har intern bod/oppbevaringsplass og sportsbod trinnfri atkomst,jf. TEK10 §12-10? | Har internt kott/oppbevarings-plass og sportsbu trinnfri tilkomst,jf. TEK10 §12- 0? | TEK10 §12-10
> Sjekkpunkt | Er intern bod/oppbevaringsplass plassert med trinnfri atkomst internt i bygning? | Er internt kott/oppbevaringsplass plassert med trinnfri tilkomst internt i bygning?
> Sjekkpunkt | Er atkomst til sportsbod trinnfri? | Er tilkomst til sportsbu trinnfri?
O2L2 Spm 10 | Er det montert automatisk slokkeanlegg, jf. TEK10 §11-10? | Er det montert automatisk sløkkeanlegg, jf. TEK10 §11-10? | TEK10 §11-10
> Sjekkpunkt | Gjelder for byggverk med krav om heis | Gjeld for byggverk med krav om heis.
O3 Navn | Byggverk for publikum, arbeidsbygning | Byggverk for publikum, arbeidsbygning
O3 Undertittel
O3L1 Navn | Dokumenttilsyn | Dokumenttilsyn
O3L1 Spm 1 | Er hovedinngang sentralt plassert i forhold til atkomst og heis, jf. TEK10 §12-4;§12-5? | Er hovudinngang sentralt plassert i høve til tilkomst og heis, jf. TEK10 §12-4;§12-5? | TEK10 §12-4; §12-5
> Sjekkpunkt | Er hovedinngangsdør synlig i forhold til omliggende flater? | Er hovudinngangsdør synleg i forhold til omliggjande flater?
| Er det direkte atkomst fra alle hovedinnganger til hovedfunksjoner? | Er det direkte tilkomst frå alle hovudinngangar til hovudfunksjonar?
O3L1 Spm 2 | Kan alle dører som skal kunne åpnes av bruker, benyttes, jf. TEK10 §12-15? | Kan alle dører som skal kunne opnast av brukar, nyttast, jf. TEK10 §12-15? | TEK10 §12-15
> Sjekkpunkt | Dørplassering, nødvendig trekkraft – maks 20N. Ved dør-automatikk, sjekk at døråpner er tilgjengelig plassert utenfor dørens slagfelt. | Dørplassering. Nødvendig trekkraft, maks 20N. Ved dør-automatikk sjekk at plassering av døropnar er utanfor slagfeltet til døra.
O3L1 Spm 3 | Er heis tydelig markert, jf. TEK10 §12-6? | Er heis tydeleg markert ,jf. TEK10 §12-6? | TEK10 §12-6
> Sjekkpunkt | Er heis lett å se og finne når man kommer inn? | Er heis lett å sjå og finne når ein kjem inn?
O3L1 Spm 4 | Har heis etasjeangivelse i tekst og tale, jf. TEK10 §15-13? | Angir heis etasje i tekst og tale, jf. TEK10 §15-13? | TEK10 §15-13
> Sjekkpunkt | Kan man se og høre hvilken etasje man er i når heisen stopper? | Kan ein se og høyre hvilke etasje ein er i når heisen stoppar?
O3L1 Spm 5 | Er rommene prosjektert slik at det sikres tilfredsstillende romakustiske forhold, jf. TEK10 §13-8? | Er romma prosjekterte slik at det sikrar gode nok romakustiske tilhøve, jf. TEK10 §13-8? | TEK10 §13-8
> Sjekkpunkt | Dokumentasjon på romakustiske forhold | Dokumentasjon på romakustiske tilhøve.
O3L1 Spm 6 | Er støy fra utendørs lydkilder ivaretatt?Gjelder både for uteoppholdsareal og inne, jf. TEK10 §13-6? | Er det teke omsyn til støy frå utandørs lydkjelder? Gjeld både for uteopphaldsareal og inne, jf. TEK10 §13-6? | TEK10 §13-6
> Sjekkpunkt | Dokumentasjon på støyforhold. | Dokumentasjon på støytilhøve
O3L1 Spm 7 | Vil plassering av bygningstekniske installasjoner hindre god taleforståelse, jf. TEK10 §13-9? | Vil plassering av bygningstekniske installasjonar hindre god taleforståing, jf. TEK10 §13-9? | TEK10 §13-9
> Sjekkpunkt | Dokumentasjon på plassering og skjerming av støy fra tekniske installasjoner. | Dokumentasjon på plassering og skjerming av støy frå tekniske installasjonar.
O3L1 Spm 8 | Kan materialer dokumenteres mht avgassing, jf. TEK10 §13-1? | Kan materialar dokumenterast m.o.t. avgassar, jf. TEK10 §13-1? | TEK10 §13-1
> Sjekkpunkt | Velg ut overflater/materialer i bygget. | Vel ut overflater/materialar i bygget.
| Det skal kunne dokumenteres at byggematerialer og produkter benyttet innendørs ikke avgir forurensninger som kan medføre ubehag, irritasjon eller risiko for helseskade. | Det skal kunne dokumenterast at byggjematerialar og produkt nytta innandørs ikkje gir forureiningar som kan medføre ubehag, irritasjon eller risiko for helseskade.
O3L1 Spm 9 | Er varsling av brann ivaretatt, jf. TEK10 §11-12? | Er det teke omsyn til varsling av brann, jf. TEK10 §11-12? | TEK10 §11-12
> Sjekkpunkt | Er det prosjektert brannvarsling som gir informasjon til personer med ulike brukerforutsetninger? | Er det prosjektert brannvarsling som gir informasjon til personar med ulike brukar-føresetnader?
O3L2 Navn | Byggeplasstilsyn | Byggjeplasstilsyn
O3L2 Spm 1 | Er det tilstrekkelig informasjon for å kunne orientere seg i bygget, jf. TEK10 §12-6? | Er det tilstrekkeleg informasjon forå kunne orientea seg i bygget, jf. TEK10 §12-6? | TEK10 §12-6
> Sjekkpunkt | Er det informasjon for å vite hvor du er og hvor du skal? | Er det informasjon for å vite kvar du er og kvar du skal?
| Er skilt lett å se? | Er skilt lette å se?
| Er skilt taktile og plassert slik at kan leses med fingrene? | Er skilt taktile og plassert slik at dei kan lesast med fingrane?
O3L2 Spm 2 | Er glassfelt og søyler markerte, jf. TEK10 §12-21? | Er glasfelt og søyler markerte, jf. TEK10 §12-21? | TEK10 §12-21
> Sjekkpunkt | Er markeringen av glassfelt og søyler i to høyder? | Er markeringa av glasfelt og søyler i to høgder?
O3L2 Spm 3 | Er rom innredet slik at det oppnås likestilt bruk? Er størrelse, utforming, belysning og lydforhold slik at likestilt bruk er mulig, jf. TEK10 §12-7? | Er rom innreia slik at det blir oppnådd likestilt bruk? Er storleik, utforming, belysning og lydtilhøve slik at likestilt bruk er mogleg, jf. TEK10 §12-7? | TEK10 §12-7
> Sjekkpunkt | Sjekk orientering til og i | Sjekk til dømes orientering til og i
| • hall/foyer i ulike typer bygninger | • hall/foyer i ulike typer bygninger
| • kantiner og restauranter | • kantiner og restauranter
| • klasserom | • klasserom
| • kontorlandskap | • kontorlandskap
| • garderobe | • garderobe
| • konferanserom og aulaer i hotell, skoler og lignende. | • konferanserom og aulaer i hotell,skular og liknande.
O3L2 Spm4 | Gir rommene god taleforståelse, jf. TEK10 § 13-8? | Gir romma god taleforståing,jf. TEK10 § 13-8? | TEK10 § 13-8
> Sjekkpunkt | Sjekk støyforhold og taleforståelse i (dokumentert med lydmåling) | Sjekk støy og taleforståing i (dokumentert med lydmåling)
| • hall/foyer i ulike typer bygninger | • hall/foyer i ulike typer bygninger
| • kantiner og restauranter | • kantiner og restauranter
| • klasserom | • klasserom
| • kontorlandskap | • kontorlandskap
| • møterom | • møterom
| • konferanserom og aulaer i hotell, skoler og lignende. | • konferanserom og aulaer i hotell,skular og liknande.
O3L2 Spm5 | Er det montert/planlagt lydoverføringsanlegg, jf. TEK10 § 13-10? | Er det montert/planlagt lydoverføringsanlegg, jf. TEK10 § 13-10? | TEK10 § 13-10
>Sjekkpunkt | Er det for noen rom dokumentert at dette ikke er nødvendig? | Er det for nokre rom dokumentert at dette ikkje er nausynt?
O3L2 Spm6 | Er alle trinn i felles trapp markert, jf. TEK10 § 12-16? | Er alle trinn i felles trapp markerte,jf. TEK10 § 12-16? | TEK10 § 12-16
> Sjekkpunkt | Markering av trinn slik at trinnene er synlige fra toppen av trappen. | Markering av trinnslik at trinna er synlege frå toppen av trappa.
O3L2 Spm7 | Følger håndlist trappeløpet på begge sider, også rundt repos, jf. TEK10 § 12-16? | Følgjer handløpar heile trappeløpet, også rundt repos,jf. TEK10 § 12-16? | TEK10 § 12-16
> Sjekkpunkt | Er håndlist ført 0,3 m utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning? | Er håndlist ført 0,3 m utover øverste og nederste trinn med avrunda avslutning?
O3L2 Spm 8 | Har alle rom trinnfri atkomst og kan dører benyttes av personer med ulike brukerforutsetningert, jf. TEK10 § 12-6, §12-7, §12-15? | Har alle rom trinnfri tilkomst og kan dører nyttast av personar med ulike brukarforutsetninger,jf. TEK10 § 12-6, § 12-7, § 12-15? | TEK10 § 12-6 ; §12-7 ; §12-15
> Sjekkpunkt | Trinnfri atkomst | Trinnfri tilkomst.
| Er det tilstrekkelig bredde på dør? Hvilken kraft trengs for å åpne dør ? | Er det tilstrekkeleg breidde på dør? Hvilken kraft trengs for å opne dør.
| Er det sideplass ved dør? | Er det sideplass ved dør?